Sohag University                                 Reinforced concrete (2)                                 Civil Department

Faculty Of Engineering                                  2017 – 2018                                                    Second year

                                                                           Sheet No (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Panelled beams
· Given data :-
· Fcu = 25 N/mm2                                    - Fy = 360 N/mm2
· Floor cover = 1.50 kN/m2                        - Walls = 2.00 kN/m2  
· Req
· Design the Panelled beams and edge beams. 
· Draw details of R.F.T of beams in elevation and cross sections.
	Group
	Live load (KN/m2)
	L (m)
	Ls (m)

	1
	6.00
	10
	10

	2
	6.00
	12
	10.5

	3
	6.00
	15
	9

	4
	6.00
	12
	10

	5
	6.00
	10
	10

	6
	6.00
	12
	10.5


Groups (1&2&3&4)

[image: image1.png]L/2

L/2

¢S

ZhT

[ R -

L/2

L/2





Groups (5&6)

[image: image2.png]L/2

L/2

¢S

L/2

L/2

¢S





Dr: Khaled Abdelsamie

